Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10 26–660 Jedlińsk e-mail:kontakt@jedlankadps.pl

Znak sprawy: DPS.A.271.03.2021		                     Jedlanka, dnia 26.02.2021 r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE                                                                                                                   o wartości mniejszej niż 130 000 złotych

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przezbrojenie trzech kotłowni gazowych z gazu propan-butan  na gaz ziemny wg podanego zestawienia oraz wymiana A S B instalacji gazowej z gazu propan-butan  na gaz ziemny dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, Jedlanka 10, 26-660  Jedlińsk,             w zadaniu pod nazwą  „ Wykonanie przyłącza gazowego wraz     z projektem w DPS Jedlanka ”.

| Palnik 1 |  | Kocioł 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | RS28 | Typ | VITOPLEX 100 |
| Nr fabryczny | 02421000261 | Nr fabryczny | 7324732100214 105 |
| Moc | 81-325 kW | Moc | 285 kW |
| Paliwo | LPG | Paliwo |  |
| Palnik 2 |  | Kocioł 2 |  |
| Typ | RS28 | Typ | VITOPLEX 100 |
| Nr fabryczny | 02421000263 | Nr fabryczny | 7324732100214 105 |
| Moc | 81-325 kW | Moc | 285 kW |
| Paliwo | LPG | Paliwo |  |
| Palnik 3 |  | Kocioł 3 |  |
| Typ | RG20-F | Typ | LOGANO G 215 |
| Nr fabryczny | 101929 | Nr fabryczny | 2530-109-000075-63038256 |
| Moc | 48-58 kW | Moc | 48-58kW |
| Paliwo | LPG | Paliwo |  |
| Palnik 4 |  | Kocioł 4 |  |
| Typ | HM101 | Typ | ACV HM 101 |
| Nr fabryczny |  | Nr fabryczny | 08/0002279 |
| Moc |  | Moc | 25 kW |
| Paliwo | LPG | Paliwo | LPG |

- Termin realizacji zamówienia:

60 dni od daty podpisania umowy

- Okres gwarancji:

na urządzenia 24 miesięcy od daty odbioru końcowego; na wykonane prace  24 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Warunki płatności:

Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót. Płatność przelewem do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem końcowym odbioru robót.

- Kryteria wyboru ofert:

Podstawą wyboru oferty będzie cena brutto za wykonanie zamówień.  Cena określona                                                         w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana przez Wykonawcę cena będzie ceną ryczałtową przez cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

- Przed złożeniem oferty, Oferent – potencjalny Wykonawca, zobligowany jest do dokonania wizji  lokalnej budynków kotłowni i zapoznania się z materiałami źródłowymi.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin, w tym dokonywanie  pomiarów i wizji lokalnej – na koszt własny Oferenta. Wizja lokalna w dniach 01.03.2021–02.03.2021 roku w godzinach 7:30 - 14:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Roboty, o których mowa w ofercie, winny być świadczone z najwyższą starannością i uwzględniając przepisy prawa, w szczególności prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych,  BHP jak i wszelkich przedmiotowych rozporządzeń wykonawczych. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia.                                                                                                            Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez swoich pracowników w toku wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub obniżenia używalności pomieszczeń,
w tym wszelkich ruchomości w nich się znajdujących Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej usunięcia.                                   Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie D P S w Jedlance na adres Dom Pomocy Społecznej                w Jedlance  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@jedlankadps.pl, do dnia 03.03.2021 r. Decyduje data wpływu do DPS w Jedlance. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

7. Kontakt:

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można uzyskać od osoby uprawnionej                          do kontaktów z wykonawcami: Wojciech Wójcik tel.  48 32-13-026 wew. 26

- Uwagi końcowe:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który

w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Zamawiający informuje Wykonawcę, że na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada  2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) nie wyraża zgody na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.                                                                                                                                                                     10.  Zamawiający   informuje Wykonawcę, że na podstawie art.4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018  roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 roku poz.1666) wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przy realizacji zamówień na podstawie przedmiotowej umowy.

11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością. Rachunek ten powinien znajdować się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zwanym „Białą listą podatników”

Ochrona Danych Osobowych

1.Zamawiający informuje, ze Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku                       z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej          w Jedlance z siedzibą pod adresem:  Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk, tel. 48 32-13-026,                                          e-mail : kontakt@jedlankadps.pl

2.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować si

z Inspektorem Ochrony Danych  , za pośrednictwem adresu : kontakt.iod@gmail.com

3.Dane osobowe będą przetwarzane  w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania w związku                z zapytaniem ofertowym.

4.Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią krajowe przepisy  o ochronie danych osobowych  oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą Prawo zamówień publicznych.                                                                                                                               5.Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby/ podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.                                                                                                                    6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz  w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo  dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełnienia wymagań przez Wykonawcę zamówienia, co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem jego oferty.

Załączniki:                                                                                                          Dyrektor

- Formularz ofertowy                                                                                Jacek Kowalski